

**ÇANKAYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ**

**Adres:** Gazi Mah. Silahtar Cad. No:134 Yenimahalle/ANKARA • **Tel:** (+90) 312 211 16 80 (pbx) • **Faks:** (+90) 312 211 16 83 • www.www.cankayasaglik.com.tr

**İŞBAŞI İSG KONUŞMALARI**

**(TOOLBOX TALKS)**

No: 436 Sayfa No: 1/1

**GÜVENLİ İSKELELER**

İskele, geçici olarak desteklenerek yükseltilmiş platformdur. 1.30 m ve daha yüksekte yapılan çalışmalarda personeli korumak için kullanılır.

* İskelelerin kurulması, ayarlanması ve sökümü yetkili ve tecrübeli süpervizörler gözetiminde nitelikli çalışanlar tarafından yapılmalıdır.
* Tüm iskeleler tamamiyle kalaslanmalı ve platformlar istenen yükün 4 katını taşıyabilmelidir.
* İskele ayakları ve direkleri sağlam zemin üzerine kurulmalı, ayaklar ve direkler altına plakalar yerleştirilmelidir.
* Güvenli erişim için iskeleye bağlı merdivenler sağlanmalıdır.
* İskele üzerinde düşmeden korunma tedbiri olarak, tüm platformlara 110 cm ve 50 cm yüksekliğinde iki adet korkuluk yerleştirilmelidir.
* Platform üzerinde malzeme düşme tehlikesine karşı en az 15 cm yüksekliğinde tekmelik yerleştirilmelidir.
* Korkuluk sisteminin mümkün olmadığı durumlarda, çalışanı düşerken tutan Kişisel Koruyucu Sistemler kullanılmalıdır.
* Her kullanım öncesi iskeleyi gözden geçirin.
* Sabit ve kule iskelelerde platform yüksekliği, iskele kısa kenarının üç katını (iç mekanlarda bu rakam 3.5 olacak) aşıyorsa; projesinde belirtilen noktalardan binaya bağlanmalı veya iskele ayaklarına takviye konulmalıdır.
* İskeleyi hiçbir zaman aşırı yüklemeyin, platform ve geçişlere herhangi bir şey koymayın.
* Görevli amir tarafından onaylanmadıkça, fırtına ve rüzgarlı havalarda iskele üzerinde çalışmayın.
* İskele üzerinde kar, buz ve diğer kaygan malzeme varsa çalışmaya başlamadan önce mutlaka temizleyin.
* Hareketli iskeleleri, üzerinde insan varken hareket ettirmeyin.
* Hareketli iskelelerin üzerinde çalışmaya başlamadan tekerlek frenlerini kilitleyin.
* Sahada kurulan ve sökülen veya tamamlanmış iskelelerin üzerinde mutlaka
* İskele Etiketi bulunmalıdır.
* İskele etiketlerini sökmeyin ve yerlerini değiştirmeyin.